## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | CĐT điền thông tin | CĐT điền thông tin
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | Test Clo dư | 250 | Test | sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, dùng xác định clorin tự do theo phương pháp DPD | 54 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
2 | Chromogenic coliform agar (CCA - Coliform Agar) | 500 | Gam | Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. | 56 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
3 | Peptone salt solution (Maximum recovery diluent) | 500 | Gam | Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. | 57 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
4 | Egg Yolk Emulsion tellurite 20% | 100 | ml | Dung dịch đựng trong lọ thủy tinh, mầu vàng, đục 20% lòng đỏ trứng, có bổ sung Terullurite emulsion. Sử dụng trong môi trường nuôi cấy Staphylococcus aureus. | 58 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
5 | Test Oxydase | 50 | Test | Test bằng giấy, que dài. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật | 59 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
6 | Huyết tương thỏ đông khô | 18 | ml | Huyết tương thỏ dạng đông khô, để thử nghiệm coagulase. | 60 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
7 | Pseudomonas CN Selective Suplement | 10 | Lọ | Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. | 61 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
8 | Tryptic Soy Agar | 500 | Gam | Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. | 62 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
9 | Bile salt Aesculin Agar | 500 | Gam | Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. | 63 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
10 | Pseudomonas Isolation agar | 500 | Gam | Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. | 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
11 | Amonium iron (II) Sulfate Hexahydrate | 500 | Gam | Độ tinh khiết ≥ 98,0%, sử dụng trong thí nghiệm phân tích | 72 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
12 | Màng lọc Mixed Cellulose Ester 47mm - 0.45μm | 1000 | Cái | Dùng trong bộ lọc vi sinh với chất liệu màng lọc Mixed Cellulose Ester, đường kính 47mm, lỗ lọc 0,45μm. Màng lọc vi sinh 47mm - 0,45μm được tiệt trùng thành từng miếng. | 73 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
13 | Màng lọc Mixed Cellulose Ester 47mm - 0.22μm | 200 | Cái | Dùng trong bộ lọc vi sinh với chất liệu màng lọc Mixed Cellulose Ester, đường kính 47mm, lỗ lọc 0,22μm. Màng lọc vi sinh 47mm - 0,22μm được tiệt trùng thành từng miếng. | 74 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng