## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | CĐT điền thông tin | CĐT điền thông tin
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | Bơm định liều CALIBREX 520 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
2 | Bơm lấy mẫu khí | 1 | Cái | Kiểm định: 0-0,2l/phút | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
3 | Buồng thao tác PCR 2A1 | 1 | cái | Thử nghiệm | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
4 | Buồng thao tác PCR 4A1 | 1 | cái | Thử nghiệm | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
5 | Doppler tim thai TOITU | 1 | Cái | Hiệu chuẩn , bảo trì | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
6 | Kính lọc chuẩn 666-F1 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tại bước sóng: 360,90nm ; 453,60nm; 536,45nm; 637,65nm | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
7 | Máy đo bức xạ tử ngoại | 1 | Cái | Kiểm định: Bước sóng: 180-400nm Bức xạ : 0- 100000 mJ/cm2 | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
8 | Máy đo cường độ bức xạ nhiệt | 1 | Cái | Kiểm định: 0-150W/m2 | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
9 | Máy đo cường độ điện từ trường | 1 | Cái | Kiểm định: 56Hz-60Hz | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
10 | Máy đo đa khí (Cl2, H2S, NH3, NO2, SO2, CO) | 1 | Cái | Kiểm định: Cl2: 0-1,2 ppm H2S: 0-11 ppm NH3 0- 36 ppm NO2 0- 6 ppm SO2 0- 4 ppm CO 0- 40 ppm | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
11 | Máy đo phóng xạ tia X | 1 | Cái | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
12 | Máy đo thân nhiệt Flir A300-System AB | 1 | Bộ | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
13 | Máy đo thân nhiệt Flir A500-System EST | 2 | Bộ | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
14 | Máy miễn dịch tự động Lumipulse G600II | 1 | Cái | Hiệu chuẩn, bảo trì | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
15 | Máy sinh hóa tự động BX- 4000 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn, bảo trì | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
16 | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số | 1 | Cái | Hiệu chuẩn | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng
17 | Tủ an toàn sinh học cấp II | 1 | Cái | Thử nghiệm | 54 Phạm Ngọc Thạch, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng