## DM
DANH MỤC HIỆU CHUẨN, BẢO TRÌ, KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC, DỤNG CỤ NĂM 2025
Số phần | TÊN MÁY THIẾT BỊ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | VỊ TRÍ THIẾT BỊ | MODEL/ NHÃN HIỆU | NƯỚC SX/ HÃNG SX | KQTT | BÁO GIÁ CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀY 05/3/2025 | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | YÊU CẦU HIỆU CHUẨN, BẢO TRÌ, KIỂM ĐỊNH
Phần 1 | DANH MỤC HIỆU CHUẨN, BẢO TRÌ TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC, DỤNG CỤ NĂM 2025
1 | Cân điện tử Mettler Toledo | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.01 | Trung quốc |  |  |  |  | Hiệu chuẩn các dải đo
2 | Tủ ấm Memmert | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.03 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 35 độC
3 | Tủ ấm Memmert | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.04 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 44 độ C
4 | Tủ ấm Memmert | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.05 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 37 độ C
5 | Tủ ấm CO2 | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.07 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 37 độ C
6 | Tủ ấm lạnh Memmert | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.08 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 25 độ C
7 | Tủ ấm lạnh Memmert | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.09 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 30 độ C
8 | Tủ sấy Binder | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.12 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 170 độ C
9 | Nồi hấp ALP | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.14 | Nhật |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 110độ C; 115độ C; 121độ C, bảo trì
10 | Nhiệt - ẩm kế | Cái | 2 | Labo Vi sinh | NAK01 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 20 độ C, 30 độ C, 55%, 75%
11 | Bể điều nhiệt Memmert | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.19 | Ý |  |  |  |  | Hiệu chuẩn ở 75 độ C
12 | Lò nung | Cái | 1 | Labo Hóa lý | TB.H.07 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn điểm: 550 độ C; 900 độ C
13 | Thiết bị đo nhiệt độ & độ ẩm | Cái | 4 | Labo Hóa lý | TB.H.21,TB.H.22,TB.H.23,TB.H.25 | Đài Loan |  |  |  |  | Hiệu chuẩn Nhiệt độ:18 độC; 28 độ C; độ ẩm: 60%; 80%
14 | Thiết bị đo nhiệt độ & độ ẩm | Cái | 1 | Labo Hóa lý | TB.H.26 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn Nhiệt độ: 0 độC; 8 độC
15 | Máy đo nhiệt độ | Cái | 1 | Labo Hóa lý | TB.H.30 | Hanna |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 550 độC; 900 độC
16 | Tủ sấy BINDER | Cái | 1 | Labo Hóa lý | TB.H.05 | Đức/ Binder |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 95, 103, 180 độ C
17 | Cồn kế thủy ngân 0-60 độ | Cái | 1 | Labo Hóa lý | [6 empty] | Hiệu chuẩn tại các điểm 10; 20; 30; 40 độ cồn
18 | Bộ quả cân (50g,100g,200g) | Cái | 1 | Labo Hóa lý | [6 empty] | Hiệu chuẩn 50g,100g,200g
19 | Cân phân tích Sartorius | Cái | 1 | Labo Hóa lý | TB.H.18 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn
20 | Cân điện tử Shinko | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.02 | Nhật |  |  |  |  | Hiệu chuẩn các dải đo
21 | Tủ ấm Memmert | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.11 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 41,5độ C
22 | Bể điều nhiệt Memmert | Cái | 1 | Labo Vi sinh | TB.S.18 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 46 độ C, bảo trì
23 | Hệ thống sắc ký lỏng HPLC | Cái | 1 | Labo Hóa lý | TB.H.32 | Japan |  |  |  |  | Hiệu chuẩn thông số bước sóng, độ chính xác, độ lặp lại, tốc độ dòng
24 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (Hệ thống máy AAS) | Cái | 1 | Labo Hóa lý | TB.H.02 | Trung Quốc/ Thermo |  |  |  |  | Hiệu chuẩn Nguyên tố Mn, Cu, Zn, Fe,
25 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS | Cái | 1 | Labo Hóa lý | TB.H.33 | Japan |  |  |  |  | Hiệu chuẩn độ hấp thu
26 | Máy đo pH để bàn pH1100-S. | Cái | 1 | Labo Hóa lý | TB.H.29 | Horiba |  |  |  |  | Hiệu chuẩn tại 3 điểm chuẩn pH4; pH7; pH10
27 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 1 | Labo Vi sinh | NK01 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 25 độ C
28 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 1 | Labo Vi sinh | NK02 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 30 độC
29 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 1 | Labo Vi sinh | NK03 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 37 độ C
30 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 1 | Labo Vi sinh | NK05 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 41,5 độ C
31 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 1 | Labo Vi sinh | NK06 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 44 độ C
32 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 1 | Labo Vi sinh | NK07 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 35 độ C
33 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 1 | Labo Vi sinh | NK08 | Đức |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 46 độ C
34 | Nhiệt kế thủy tinh (loại vẩy) | Cái | 1 | Labo Vi sinh | NKV19 | Nhật |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 110; 115; 121 độ C
35 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 2 | Labo Vi sinh | NK13,NK14 | Anh |  |  |  |  | Hiệu chuẩn 2 độ C, 8 độ C
36 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 1 | Labo Vi sinh | NK15 | [5 empty] | Hiệu chuẩn âm 20 độ
Phần 2 | DANH MỤC KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025
1 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm | Máy | 1 | Khoa SKMT | Digi-Sense Model: 20250-21 | Trung Quốc |  |  |  |  | Kiểm định
2 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 1 | Khoa SKMT | Digi-Sense Model: 20250-00 | Trung Quốc |  |  |  |  | Kiểm định
3 | Máy đo cường độ bức xạ nhiệt | Máy | 1 | Khoa SKMT | KIMO-Pháp Model: SL 200 | Đài Loan |  |  |  |  | Kiểm định
4 | Máy đo tốc độ gió | Máy | 1 | Khoa SKMT | Digi-Sense Model: 20250-16 | Trung Quốc |  |  |  |  | Kiểm định
5 | Máy đo cường độ điện từ trường | Máy | 1 | Khoa SKMT | Spectran Model: NF 5035 | Đức |  |  |  |  | Kiểm định
6 | Máy đo độ ồn có phân tích dải tần số | Máy | 1 | Khoa SKMT | CASELLA Model: CEL-62X | Anh |  |  |  |  | Kiểm định
7 | Máy đo đa khí (Cl2, H2S, NH3, NO2, SO2, CO) | Máy | 1 | Khoa SKMT | iBrid Model: MX6 | Mỹ |  |  |  |  | Kiểm định
8 | Máy đo bụi hô hấp, toàn phần điện tử hiện số | Máy | 1 | Khoa SKMT | CASELLA Model: CEL-712 MICRODUST PRO | Anh |  |  |  |  | Kiểm định
9 | Máy đo bức xạ tử ngoại | Máy | 1 | Khoa SKMT | OHM Model: HD 2302.0 | Ý |  |  |  |  | Kiểm định
10 | Máy đo rung dải tần | Máy | 1 | Khoa SKMT | Svantek Model SV-106D | Ba lan |  |  |  |  | Kiểm định
11 | Máy đo phóng xạ tia X | Máy | 1 | Khoa SKMT | Radiation Alert ranger | Mỹ |  |  |  |  | Kiểm định
12 | Bơm lấy mẫu khí | Máy | 1 | Khoa SKMT | CASELLA Pro VAPex | Anh |  |  |  |  | Kiểm định
13 | Phương tiện đo điện não | Cái | 1 | Phòng khám Tâm thần | JE 921A/ Nhật Bản/ NIHON KOHDEN | Nhật |  |  |  |  | Kiểm định
Tổng cộng: 49 danh mục