## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | CĐT điền thông tin | CĐT điền thông tin
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | Bộ quả cân (50g,100g,200g) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 50g,100g,200g | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng |  | PHẦN I: DANH MỤC HIỆU CHUẨN, BẢO TRÌ, THỬ NGHIỆM TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC, DỤNG CỤ NĂM 2026
2 | Cân phân tích | 1 | Cái | Hiệu chuẩn | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
3 | Cồn kế thủy ngân 0-60 độ | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tại các điểm 10; 20; 30; 40 độ cồn | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
4 | Hệ thống sắc ký lỏng HPLC | 1 | Cái | Hiệu chuẩn thông số bước sóng, độ chính xác, độ lặp lại, tốc độ dòng | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
5 | Lò nung | 1 | Cái | Hiệu chuẩn điểm: 550 độ C; 900 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
6 | Máy đo nhiệt độ | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 550 độC; 900 độC | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
7 | Máy đo pH để bàn pH1100-S. | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tại 3 điểm chuẩn pH4; pH7; pH10 | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
8 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS | 1 | Cái | Hiệu chuẩn độ hấp thu | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
9 | Nhiệt kế thủy ngân | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 95, 103, 180 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
10 | Tủ sấy BINDER | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 95, 103, 180 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
11 | Thiết bị đo nhiệt độ & độ ẩm | 4 | Cái | Hiệu chuẩn Nhiệt độ:18 độC; 28 độ C; độ ẩm: 60%; 80% | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
12 | Thiết bị đo nhiệt độ & độ ẩm | 1 | Cái | Hiệu chuẩn Nhiệt độ: 0 độC; 8 độC | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
13 | Bể điều nhiệt Memmert | 1 | Cái | Hiệu chuẩn ở 75 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
14 | Bộ quả cân E2 (03 quả) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 50, 100, 200g | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
15 | Cân điện tử | 2 | Cái | Hiệu chuẩn các dải đo | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
16 | Nồi hấp | 2 | Cái | Hiệu chuẩn 110độ C; 115độ C; 121độ C, bảo trì | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
17 | Nhiệt - ẩm kế | 4 | Cái | Hiệu chuẩn 20 độ C, 30 độ C, 55%, 75% | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
18 | pH kế Mettler TOLEDO | 1 | Cái | Hiệu chuẩn pH 4, pH 7, pH 10 | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
19 | Tủ ấm CO2 37 độ | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 37 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
20 | Tủ ấm lạnh Memmert 25 độ | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 25 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
21 | Tủ ấm lạnh Memmert 30 độ | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 30 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
22 | Tủ ấm Memmert 35 độ | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 35 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
23 | Tủ ấm Memmert 37 độ | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 37 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
24 | Tủ ấm Memmert 41,5 độ | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 41,5độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
25 | Tủ ấm Memmert 44 độ | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 44 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
26 | Tủ sấy Binder | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 170 độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
27 | Bộ quả cân chuẩn (bao gồm 6 quả cân 100mg, 500mg, 1g, 10g, 100g, 200g) | 1 | Bộ | Hiệu chuẩn 6 quả cân 100mg, 500mg, 1g, 10g, 100g, 200g | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
28 | Cân phân tích 05 số lẽ ABT | 1 | Cái | Hiệu chuẩn | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
29 | Máy đo pH để bàn | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tại 3 điểm chuẩn pH4; pH7; pH10 | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
30 | Micropipet 1000-5000 µl | 2 | Cái | Hiệu chuẩn | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
31 | Nồi cách thủy WNB | 1 | Cái | Hiệu chuẩn ở: 70oC, 80oC, 90oC | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
32 | Nhiệt ẩm kế | 1 | Cái | Hiệu chuẩn Nhiệt độ:18 độC; 28 độ C; độ ẩm: 60%; 80% | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
33 | Nhiệt kế thủy ngân | 2 | Cái | Hiệu chuẩn nhiệt độ 2oC, 5oC | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
34 | Quang phổ kế hấp thụ phân tử UV-1800 | 2 | Cái | Hiệu chuẩn độ hấp thu | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
35 | Tủ lạnh chuyên dụng đựng hóa chất MPR 311DH-PB (340L) | 1 | Cái | Bảo trì 2,5 oC | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
36 | Tủ lạnh chuyên dụng đựng hóa chất. | 1 | Cái | Bảo trì 2,5 oC | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
37 | Tủ sấy PANASONIC MOV-212-PE | 1 | Cái | Hiệu chuẩn nhiệt độ: 105oC; 150oC; 180oC | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
38 | Cân kỷ thuật AJ – 420CE | 1 | Cái | Hiệu chuẩn các dải đo | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
39 | Máy đo pH để bàn A211 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn pH 4, pH 7, pH 10 | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
40 | Micropipet 1000ml | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 1000ML | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
41 | Micropipet 100-1000ml | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 100, 1000ML | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
42 | Micropipet 100ml | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 100ML | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
43 | Nồi hấp ướt HVE 50 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 121độ C, bảo trì | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
44 | Nồi hấp ướt TOMY | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 121độ C, bảo trì | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
45 | Nhiệt - ẩm kế | 3 | Cái | Hiệu chuẩn 20,30 oC và độ ẩm 40 - 80% | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
46 | Nhiệt kế thủy ngân | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 3độ C, ± 1 độ C | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
47 | Nhiệt kế thủy ngân | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 3 độ C, ± 2 độ C | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
48 | Nhiệt kế thủy ngân | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 37 độ C, ± 1 độ C | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
49 | Nhiệt kế thủy ngân | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 25 độ C, ± 1 độ C | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
50 | Tủ ATSH cấp II JSCB 1200 SB | 1 | Cái | Kiểm tra hướng dòng khí, tính nguyên vẹn của màn lọc, rò rỉ không khí cảm ứng, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn. , bảo trì | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
51 | Tủ ấm INB400 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 30, 37 độ C | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
52 | Tủ ấm INB500 - E512 - 9020 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 37 độC | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
53 | Tủ ấm IPP110 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 30 độ C | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
54 | Bể điều nhiệt ALPHA RA24 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 25 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
55 | Cân kỹ thuật Sartorius | 1 | Cái | Hiệu chuẩn các dải đo | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
56 | Cân phân tích AB104 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn các dải đo | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
57 | Đồng hồ đo nhiệt độ hiện số | 1 | Cái | Hiệu chuẩn ở 98 độ C và 105 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
58 | Máy đo độ đục HANNA | 1 | Cái | Hiệu chuẩn theo hướng dẫn của máy | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
59 | Máy đo pH - pH900 Precisa | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tại 3 điểm chuẩn pH4; pH7; pH10 | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
60 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS (LLG) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn độ hấp thu, độ chính xác của bước sóng, độ lặp lại | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
61 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS (ULTROPEC 2000) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn độ hấp thu, độ chính xác của bước sóng, độ lặp lại | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
62 | Tủ sấy Memmert | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 105độ C, 150 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
63 | Thiết bị đo nhiệt độ & độ ẩm (Nhiệt, ẩm kế) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn Nhiệt độ:20 độ C; 25 độ C; 28 độ C; độ ẩm: 40%; 80% | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
64 | Cân kỹ thuật | 1 | Cái | Hiệu chuẩn các dải đo | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
65 | Máy đo pH +độ dẫn điện | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 2 điểm pH: 4,7 | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
66 | Máy nước cất 2 lần | 1 | Cái | Bảo trì | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
67 | Máy sắc ký lớp mỏng (đèn UV) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
68 | Nồi cách thủy MEMMERT | 1 | Cái | Bảo trì, Hiệu chuẩn ở 75 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
69 | Nồi hấp tiệt trùng 48 Lít | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 100độ C; 115độ C; 121độ C, ± 3 độ C, bảo trì | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
70 | Nồi hấp tiệt trùng 50-70 Lít | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 121độ C, ± 3 độ C, bảo trì | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
71 | Nhiệt kế thủy ngân | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 36 độ C, ± 1 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
72 | Nhiệt kế thủy ngân (-1+51oC) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 44 độ C, ± 1 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
73 | Nhiệt kế thủy ngân (-10+150oC) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn ở 3 điểm: 100 độ C, 115 độ C; 121độ C ± 3 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
74 | Nhiệt kế thủy ngân (-10+150oC) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 170 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
75 | Nhiệt kế thủy ngân (-10+50oC) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 37 độ C, ± 1 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
76 | Nhiệt kế thủy ngân (-30+50oC) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 5 độ C, ± 1 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
77 | Nhiệt kế thủy ngân (-30+50oC) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn -20 độ C, ± 1 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
78 | Ống đong 100ml | 2 | Cái | Kiểm tra | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
79 | Ống đong 500ml | 1 | Cái | Kiểm tra | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
80 | Pipetman, Hiệu: Sartorius (Micropipet) 100-200 ml | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 0,1ml | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
81 | Pipetman, Hiệu: Sartorius (Micropipet)100-1000ml | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 1ml , 0,1ml | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
82 | Tủ ATSH cấp II | 1 | Cái | Kiểm tra hướng dòng khí, tính nguyên vẹn của màn lọc, rò rỉ không khí cảm ứng, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn. , bảo trì | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
83 | Tủ ATSH cấp II | 1 | Cái | Hiệu chuẩn | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
84 | Tủ ấm CO2 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 36 độ C, ± 2 độ C, bảo trì | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
85 | Tủ ấm đối lưu cưỡng bức BINDER 114 L | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 37 độ C, ± 1 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
86 | Tủ ấm SL | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 44 độ C, ± 0,25 độ C, bảo trì | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
87 | Tủ sấy SHELLAB | 1 | Cái | Kiểm tra ở 170 độ C | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
88 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | 1 | Cái | Hiệu chuẩn (24 ± 1) độ C, [65 ± 5] %RH | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
89 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | 1 | Cái | Hiệu chuẩn (24 ± 1) độ C, [65 ± 5] %RH | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
90 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | 1 | Cái | Hiệu chuẩn (25 ± 1) độ C, [60 ± 5] %RH | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
91 | Máy li Tâm | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay (500-4000)rpm | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
92 | Máy miễn dịch tự động Lumipulse G600II | 1 | Cái | Hiệu chuẩn, kiểm tra đặc tính kỹ thuật | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
93 | Máy sinh hóa tự động BX- 4000 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn, kiểm tra đặc tính kỹ thuật | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
94 | Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số TCHEXAMA PLUS | 1 | Cái | Hiệu chuẩn, kiểm tra đặc tính kỹ thuật | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
95 | Micropippet 100-1000 µl (Hirschmann) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tại điểm 100-1000 µl | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
96 | Micropippet 5-50 µl (Hirschmann) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tại điểm 5- 50 µl | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
97 | Nồi hấp tiệt trùng 54 lít | 1 | Cái | Hiệu chuẩn 121độ C | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
98 | Ẩm kế | 1 | Cái | Hiệu chuẩn: 20 độ C, 30 độ C; độ ẩm 55%, 75% | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
99 | Máy huyết học CELLTAC- MEK-1301 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn, kiểm tra đặc tính kỹ thuật | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
100 | Máy ly tâm 8 ống (123172-07) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
101 | Máy sinh hoá AU480 (SN2024091350) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn, kiểm tra đặc tính kỹ thuật | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
102 | Máy xét nghiệm 10 thông số nước tiểu (MISSION M120) (M120/197A000224C) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
103 | Micropippet 05-50 µl (LABOPETTE) (CS03275) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn mức 10 µl | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
104 | Micropippet 100-1000 µl (BIOHIT) (9082916) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn mức 1000 µl | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
105 | Micropippet 10-100 µl (HIRSCHMANN) (16548677) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn mức 50 µl | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
106 | Micropippet 20-200 µl (HIRSCHMANN) (15645912) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn mức 100 µl | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
107 | Tủ ATSH cấp II (HMYAIR Bio02-1200/SIN:BSCII17020) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn, kiểm tra hướng dòng khí, tính nguyên vẹn của màn lọc, rò rỉ không khí cảm ứng, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn. Bảo trì | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
108 | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số ( Celltac α MEK 6510K) | 1 | Cái | Kiểm tra hiệu chuẩn các thông số. - Hệ bạch cầu: WBC, LY%, MO%, GR%, LY#, MO#, GR#. - Hệ hồng cầu: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD. - Hệ tiểu cầu: PLT, PCT, MPV, PDW. | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
109 | Máy xét nghiệm 10 thông số nước tiểu (Clinitek) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn các thông số của máy: - SG (Specific Gravity - Trọng lượng riêng) - LEU hay BLO (Leukocytes - Tế bào bạch cầu) - NIT (Nitrit - Hợp chất do vi khuẩn sinh ra) - pH (Độ acid): - ERY (Tế bào hồng cầu) - PRO (Protein) - GLU (Glucose – Đường): - ASC (Soi cặn nước tiểu) - KET (Ketone - Xeton) - UBG (Urobilinogen) - BIL (Billirubin - Sắc tố màu da cam) | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
110 | Máy xét nghiệm sinh hoá SK3000 | 1 | Bộ | Hiệu chuẩn, kiểm tra đặc tính kỹ thuật | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
111 | Máy li tâm | 1 | Cái | Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay (500-4000)rpm | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
112 | Máy đo phóng xạ tia X | 1 | Máy | Hiệu chuẩn | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
113 | Máy đo phóng xạ tia X | 1 | Máy | Hiệu chuẩn | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
114 | Máy đo Clo dư | 2 | Cái | Hiệu chuẩn: 0,4 và 0,7 mg/L | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
115 | Nhiệt kế đo nhiệt độ ngăn đông tủ lạnh | 1 | Cái | Hiệu chuẩn nhiệt độ âm 20ºC | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
116 | Nhiệt kế đo nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh | 1 | Cái | Hiệu chuẩn nhiệt độ 2-8ºC | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
117 | Nhiệt kế đo nhiệt độ, độ ẩm (tại phòng nhận mẫu) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn: 20 độ C, 30 độ C, độ ẩm 55%, 75% | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
118 | Micropipet | 3 | Cái | Hiệu chuẩn | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
119 | Micropipet | 1 | Cái | Hiệu chuẩn | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
120 | Máy siêu âm tổng quát | 1 | Máy | Bảo trì | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
121 | Máy siêu âm tổng quát | 1 | Máy | Bảo trì | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
122 | Máy siêu âm tổng quát | 2 | Bộ | Bảo trì | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
123 | Máy siêu âm xách tay | 1 | Máy | Bảo trì | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
124 | Bơm lấy mẫu khí | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng |  | PHẦN II: DANH MỤC KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC, DỤNG CỤ NĂM 2026
125 | Máy đo bụi hô hấp, toàn phần điện tử hiện số | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
126 | Máy đo bức xạ tử ngoại | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
127 | Máy đo cường độ ánh sáng | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
128 | Máy đo cường độ bức xạ nhiệt | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
129 | Máy đo cường độ điện từ trường | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
130 | Máy đo độ ồn có phân tích dải tần số | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
131 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
132 | Máy đo rung dải tần | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
133 | Máy đo tốc độ gió | 1 | Máy | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
134 | Máy đo bụi hô hấp(1) Mã TSCD: 184 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
135 | Máy đo Bụi toàn phần Mã TSCD: CC05QTMT | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
136 | Máy đo bức xạ ion hóa ( phóng xạ) Mã TSCD: 194 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
137 | Máy đo bức xạ nhiệt | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
138 | Máy đo cường độ ánh sáng Mã TSCD: 182 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
139 | Máy đo cường độ tiếng ồn chung Mã TSCD: 208 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
140 | Máy đo điện từ trường tần số công nghiệp Mã TSCD: 188 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
141 | Máy đo điện từ trường tần số cao Mã TSCD: 187 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
142 | Máy đo hơi hóa chất điện tử hiện số đa chỉ tiêu (1) Mã TSCD: 191 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
143 | Máy đo rung phân tích dải tần (1) Mã TSCD: 189 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
144 | Máy đo tia tử ngoại (UV) Mã TSCD: 207 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
145 | Máy đo Vi khí hậu + Bức xạ nhiệt (1) Mã TSCD: 195 | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
146 | Máy đo ánh sáng | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
147 | Máy đo bức xạ tử ngoại | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
148 | Máy đo điện từ trường | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
149 | Máy đo độ ồn có phân tích dải tần số | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
150 | Máy đo nhanh khí độc hiện trường | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
151 | Máy đo rung có phân tích dãi tần số | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
152 | Máy đo vi khí hậu | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
153 | Máy đo, lấy mẫu bụi | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
154 | Máy lấy mẫu khí | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
155 | Máy lấy mẫu vi sinh trong không khí | 1 | Máy | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
156 | Máy đo khúc xạ tự động | 1 | Cái | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
157 | Phương tiện đo điện não | 1 | Bộ | Kiểm định | CSC số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường CamLy-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
158 | Cân điện tử | 1 | Cái | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
159 | Cân điện tử | 1 | Cái | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
160 | Cân đo cơ học | 1 | Cái | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
161 | Máy đo loãng xương | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
162 | Máy monitoring | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
163 | Máy đo huyết áp cơ | 2 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
164 | Máy đo huyết áp điện tử | 4 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
165 | Máy soi cổ tử cung | 1 | Máy | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
166 | Nồi hấp ướt TOMY | 1 | Cái | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
167 | Nồi hấp ướt HVE 50 | 1 | Cái | Kiểm định | CS2 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
168 | Nồi hấp tiệt trùng 48 Lít | 1 | Cái | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
169 | Nồi hấp tiệt trùng 50-70 Lít | 1 | Cái | Kiểm định | CS1 đường Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
170 | Dao mổ điện cao tầng 400W (OFOM) | 1 | Cái | Kiểm định và kiểm tra kỹ thuật | Khu điều trị Phong Thôn Trại Phong, xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng